PAGE  

 «УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ОАО «Теплосеть» 

 

____________ Д.В. Новичков
     «06» апреля 2016 года
Приложение № 1

                                                                                    к Извещению №15-ЕП от 06 апреля 2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
                     
	№
	Номенклатура
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Труба Ст 219х7-1-ППУ-ПЭ/315 # Труба ГОСТ 8732 /Ст 20

	301
	м

	2
	Концевой элемент трубопровода Ст 219х7-1-ППУ-ПЭ-625 змкт /315 L=2200 # Труба ГОСТ 8732 /Ст 20

	2
	шт

	3
	Отвод Ст 219х7(8)-90-1-ППУ-ПЭ /315 L=1000/1000 # Труба ГОСТ 8732 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375

	16
	шт

	4
	Отвод Ст 219х7(8)-90-1-ППУ-ПЭ-200 ЗМКТ /315 L=1000/1000 # Труба ГОСТ 8732 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375

	2
	шт

	5
	Отвод Ст 219х7(8)-45-1-ППУ-ПЭ /315 L=1000/1000 # Труба ГОСТ 8732 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375

	4
	шт

	6
	Опора неподвижная Ст 219х7-460х24-1-ППУ-ПЭ /315 L=2100 # Труба ГОСТ 8732 /Ст 20

	2
	шт

	7
	Z-образный элемент Ст 219х7(8)-1-ППУ-ПЭ /315 L=755; L1=755; A=1510 # Труба ГОСТ 8732 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375

	2
	шт

	8
	КЗС(Т) 219/315 (состав комплекта: компонент,термоклей,термолента, замк.пласт., пробки, стойки, гильза обжимная, припой)

	63
	шт

	9
	Муфта термоусаживаемая Д315х600

	63
	шт

	10
	Терминал «ТМ-11»

	1
	шт

	11
	Комплект удлинения кабеля «КУК-3», L=8 м (состав комплекта: втулки, кабель, трубки термоусаживаемые, припой)


	2
	шт

	12
	Ковер наземный, Н=1200 с 2-мя ключами

	1
	шт


PAGE  

