«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть» 

 

____________ Д.В. Новичков

Приложение № 1

                                                                                    к Извещению №31-ЕП от 04 июня2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТАЛЛОПРОКАТА И ОБОРУДОВАНИЯ
	№
	Товар
	Кол-во
	Ед.

	
	
	
	

	1
	Фильтр магнитный чугун ФМФ Ду100 Ру16 фл Водоприбор
	2
	шт

	2
	Компенсатор DI 7240 Ду125 Ру10 фл Tecofi
	6
	шт

	3
	Компенсатор DI 7240 Ду100 Ру10/16 бар фл Tecofi
	6
	шт

	4
	Манометр МП-100 0-1,6МПа Дк100 G1/2
	24
	шт

	5
	Устройство отборное прямое OC100н-01-G1/2
	24
	шт

	6
	Кран шаровой латунь  Ду 15 ВР рычаг со спускником Aguasfera
	24
	шт

	7
	Бобышка G1/2" L=55 Росма
	24
	шт

	8
	Термометр биметаллич ТБП-Т 120C Дк100 L=50 Юмас  
	16
	шт

	9
	Труба сталь бесшовная г/к 273х8 ГОСТ 8732-78
	30
	м

	10
	Труба сталь бесшовная г/к 133х 5 ГОСТ 8732-78
	6
	м

	11
	Труба сталь бесшовная г/к 108х4 ГОСТ 8732-78
	6
	м

	12
	Труба сталь бесшовная г/к 76х3,5 ГОСТ 8732-78
	4
	м

	13
	Труба сталь бесшовная г/к 57х3,5 ГОСТ 8732-78
	16
	м

	14
	Труба сталь ВГП Ду25 s=3,2мм обыкновенная ГОСТ 3262-75 Таганрог
	10
	м

	15
	Труба сталь ВГП Ду15 s=2,8мм обыкновенная ГОСТ 3262-75 Таганрог
	8
	м

	16
	Труба сталь эл/св прямошовн оц 159х4,5 ГОСТ 10704-91
	18
	м

	17
	Труба сталь эл/св прямошовн оц 108х3,5 ГОСТ 10704-91
	18
	м

	18
	Труба сталь ВГП оц Ду50 s=3,5мм обыкновенная ГОСТ 3262-75 Таганрог
	4
	м

	19
	Труба сталь ВГП оц Ду25 s=3,2мм обыкновенная ГОСТ 3262-75 Таганрог
	2
	м

	20
	Труба сталь ВГП оц Ду15 s=2,8мм обыкновенная ГОСТ 3262-75 Таганрог
	4
	м

	21
	Заглушка сталь эллиптическая 273 п/привар ГОСТ 17379-2001
	1
	шт

	22
	Заглушка сталь эллиптическая 159 п/привар ГОСТ 17379-2001
	2
	шт

	23
	Опора сталь подвижная ОПБ-2 108мм
	10
	шт

	24
	Опора сталь подвижная ОПБ-2 57мм  
	4
	шт

	25
	Опора сталь подвижная ОПБ-2 159мм  
	6
	шт

	26
	Уголок сталь г/к 100х100х7 №10 ГОСТ 8509-86
	18
	м

	27
	Уголок сталь г/к 50х50х5 №5 ГОСТ 8509-86
	12
	м

	28
	Швеллер сталь г/к №14 140x58x4,9 ГОСТ 8240-89
	16
	м

	29
	Швеллер сталь г/к №16 160x64x14,2 ГОСТ 8240-89
	30
	м

	30
	Лист сталь x/к оц 0,55*1000*2000 ГОСТ 1418-80
	50
	шт


