PAGE  

 «УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ОАО «Теплосеть» 

 

____________ Д.В. Новичков
Приложение № 1

                                                                                    к Извещению №38-ЕП от 20 июля2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
	№
	Товар
	Кол-во
	Ед.

	
	
	
	

	1
	Труба сталь бесшовная г/к 57х3,5 ГОСТ 8732-78
	8,4
	м

	2
	Труба сталь бесшовная г/к 219х8 ГОСТ 8732-78
	11
	м

	3
	Труба сталь эл/св прямошовн 57х3,5 ГОСТ 10704-91
	4
	м

	4
	Труба сталь эл/св прямошовн 89х3,5  ГОСТ 10704-91
	5
	м

	5
	Труба сталь ВГП Ду25 s=3,2мм обыкновенная ГОСТ 3262-75 Таганрог
	6
	м

	6
	Рулон Энергофлекс Супер 20мм х1,2м х10м Т<95С .
	3
	шт

	7
	Клей Энергофлекс банка 2,8л Энергофлекс
	2
	шт

	8
	Труба сталь бесшовная г/к 159х6 ГОСТ 8732-78
	5
	м

	9
	Труба сталь бесшовная г/к 108х4 ГОСТ 8732-78
	2
	м

	10
	Труба сталь ВГП Ду40 s=3,5мм обыкновенная ГОСТ 3262-75 Таганрог
	3
	м

	11
	Труба сталь ВГП Ду32 s=3,2мм обыкновенная ГОСТ 3262-75 Таганрог
	2
	м

	12
	Труба сталь ВГП Ду15 s=2,8мм обыкновенная ГОСТ 3262-75 Таганрог
	13
	м

	13
	Труба сталь эл/св прямошовн 426х6 ГОСТ 10704-91
	4
	м

	14
	Труба сталь эл/св прямошовн 273х6 ГОСТ 10704-91
	1
	м

	15
	Переход сталь 219х159 стандартный ГОСТ 17378-2001
	1
	шт

	16
	Переход сталь 89х57 повышенного качества ГОСТ 17378-2001
	2
	шт

	17
	Переход сталь оц 108х89 повышенного качества ГОСТ 17378-2001
	1
	шт

	18
	Переход сталь оц 76х57 повышенного качества ГОСТ 17378-2001
	1
	шт

	19
	Переход сталь 57х38 повышенного качества ГОСТ 17378-2001
	1
	шт

	20
	Фланец плоский стальной 100-25 ГОСТ 12820-80
	5
	шт

	21
	Фланец плоский стальной  65-25 ГОСТ 12820-80
	8
	шт

	22
	Фланец плоский стальной  80-25 ГОСТ 12820-80
	2
	шт

	23
	Фланец плоский стальной  50-25 ГОСТ 12820-80
	3
	шт

	24
	Отвод сталь крутоизогнутый 219 бесшовный ГОСТ 17375-2001
	2
	шт

	25
	Отвод сталь крутоизогнутый 108 бесшовный ГОСТ 17375-2001
	2
	шт

	26
	Отвод сталь крутоизогнутый оц 108 бесшовный ГОСТ 17375-2001
	1
	шт

	27
	Отвод сталь крутоизогнутый оц  76 бесшовный ГОСТ 17375-2001
	5
	шт

	28
	Отвод сталь крутоизогнутый  57 бесшовный ГОСТ 17375-2001
	9
	шт

	29
	Отвод сталь крутоизогнутый оц  57 бесшовный ГОСТ 17375-2001
	2
	шт

	30
	Отвод сталь крутоизогнутый Ду32 шовный ТУ 1468-004-39817639-2004
	2
	шт

	31
	Отвод сталь крутоизогнутый Ду15 шовный ТУ 1468-004-39817639-2004
	8
	шт

	32
	Тройник сталь перех п/привар 76х3,5-57х3,0 бесшовный ГОСТ 17376-2001
	1
	шт

	33
	Тройник сталь перех п/привар 108х4,0-76х3,5 бесшовный ГОСТ 17376-2001
	1
	шт

	34
	Труба PP-RGF арм стекловолокном бел Дн110х18,3 Ру25 95C L=4м
	2
	шт

	35
	Труба PP-RGF арм стекловолокном бел  Дн75х12.5 PN25 Т<95C L=4м
	1
	шт

	36
	Бурт PP-R под фланец белый Дн 110 нап
	3
	шт

	37
	Бурт PP-R под фланец белый Дн 75 ФД-Пласт
	1
	шт

	38
	Фланец сталь для бурта PP-R Дн 110
	3
	шт

	39
	Фланец сталь для бурта PP-R Дн 75
	1
	шт

	40
	Клей Энергофлекс банка 2,6л Энергофлекс
	1
	шт

	41
	Труба сталь бесшовная г/к 133х 5 ГОСТ 8732-78
	11
	м

	42
	Труба сталь бесшовная г/к 45х3,5 ГОСТ 8732-78
	5,5
	м

	43
	Труба сталь эл/св прямошовн 325х6 ГОСТ 10704-91
	2
	м

	44
	Переход сталь 159х133 повышенного качества ГОСТ 17378-2001
	2
	шт

	45
	Переход сталь оц 89х76 повышенного качества ГОСТ 17378-2001
	1
	шт

	46
	Переход сталь оц 57х45 повышенного качества ГОСТ 17378-2001
	1
	шт

	47
	Переход сталь 57х45 повышенного качества ГОСТ 17378-2001
	2
	шт

	48
	Фланец плоский стальной  40-25 ГОСТ 12820-80
	4
	шт

	
	
	
	

	49
	Отвод сталь крутоизогнутый 133 бесшовный ГОСТ 17375-2001
	4
	шт

	50
	Отвод сталь крутоизогнутый  45 бесшовный ГОСТ 17375-2001
	3
	шт

	51
	Тройник сталь перех п/привар 89х3,5-76х3,5 бесшовный ГОСТ 17376-2001
	1
	шт

	52
	Тройник сталь перех п/привар 57x3,5-45х2,5 бесшовный
	1
	шт

	53
	Труба PP-RGF арм стекловолокном бел Дн63х10.5,2 PN25 Т<95C L=4м
	1
	шт

	54
	Бурт PP-R под фланец белый Дн 63 нап
	2
	шт

	55
	Фланец сталь для бурт PP-R Дн63 .
	2
	шт

	56
	Отвод сталь крутоизогнутый оц  45 бесшовный ГОСТ 17375-2001
	1
	шт

	57
	Тройник сталь п/привар 45
	1
	шт

	58
	Фланец плоский стальной  65-16 ГОСТ 12820-80
	4
	шт

	59
	Фланец плоский стальной  80-16 ГОСТ 12820-80
	2
	шт

	60
	Фланец воротниковый стальной  40-40 ГОСТ 12821-80
	4
	шт

	61
	Фланец сталь воротниковый Ду50 Ру40/25 ГОСТ 12821-80
	10
	шт

	62
	Труба сталь ВГП оц Ду100 s=4,5мм обыкновенная ГОСТ 3262-75 Таганрог
	2
	м

	63
	Труба сталь ВГП оц Ду65 s=4,0мм обыкновенная ГОСТ 3262-75 Таганрог
	8
	м

	64
	Труба сталь ВГП оц Ду50 s=3,5мм обыкновенная ГОСТ 3262-75 Таганрог
	6
	м

	65
	Труба сталь ВГП оц Ду80 s=4,0мм обыкновенная ГОСТ 3262-75 Таганрог
	2
	м

	66
	Труба сталь ВГП оц Ду40 s=3,5мм обыкновенная ГОСТ 3262-75 Таганрог
	4
	м


PAGE  

