«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

ОАО «Теплосеть»

____________ А.И. Камышников

на основании Доверенности №76 от 31.10.2016

«17» ноября 2016 года

ПЕРЕЧЕНЬ ТРУБОПРОКАТА

| № |  |  | Товары (работы, услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  | Ед. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Отвод 90-133х6 ГОСТ 17375-01 Ст.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | шт |  |  |  |
| 2 |  |  | Отвод оцинкованный 90-133х6 ГОСТ 17375-01 Ст.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |
| 3 |  |  | Отвод 90-108х6 ГОСТ 17375-01 Ст.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |  |  |
| 4 |  |  | Тройник 108х6 ГОСТ 17376-01 Ст.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | шт |  |  |  |
| 5 |  |  | Труба э/с 273х6 ГОСТ 10704-91 Ст.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | пог.м |  |  |  |
| 6 |  |  | Труба э/с 325х7 ГОСТ 10704-91 Ст.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | пог.м |  |  |  |
| 7 |  |  | Труба г/д 133х6 ГОСТ 8732-78 оцинк. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | м |  |  |  |
| 8 |  |  | Труба г/д 108х5 ГОСТ 8732-78 оцинк. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | м |  |  |  |