Приложение № 1

к Техническому заданию по

открытому конкурсу №01-ОКТ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. |
| 1 | Труба Ст 377x8-1-ППУ-ПЭ/500 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20 | м | 390,00 |
| 2 | Труба Ст 377x8-1-ППУ-ПЭ-200 ЗМ /500 L=10000 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20 | шт | 16,000 |
| 3 | Отвод Ст 377x8(10)-90-1 -ППУ-ПЭ /500 L=1050/1050 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 | шт | 24,000 |
| 4 | Опора неподвижная Ст 377х8-650х40-1-ППУ-ПЭ /500 L=3000 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20 | шт | 8,000 |
| 5 | КЗС(Т) 377/500 (состав комплекта: компонент,термоклей,термолента, замк.пласт., пробки, стойки, гильза обжимная, припой) | шт | 42,000 |
| 6 | Муфта термоусаживаемая Д500х700 | шт | 42,000 |
| 7 | Мат 2000x1000x40 | шт | 20,000 |
| 8 | Лента сигнальная Теплосеть | м | 300,00 |

**ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ**