                                                                                                                               Приложение №1

                                                                                                             к Договору_____________
                                   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

                                      ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КОТЛА ТВГ-4Р
	Тип котла
	ТВГ-4Р

	Завод изготовитель
	Монастырищенский котельный завод 

	Дата изготовления
	22.09.1969 г.

	Заводской номер 
	№ 184

	Регистрационный номер
	№ 22956

	Расчетное давление
	8,0-14,0 кгс/см2

	Расчетная температура
	150оС

	Пробное давление
	13,0 кгс/см2

	Дата начала эксплуатации
	1975 г.

	Разрешенное давление
	8,0-14,0 кгс/см2

	Вид топлива 
	Газ


                                         ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КОТЛА ТВГ-4Р   

	Тип котла
	ТВГ-4Р

	Завод изготовитель
	Монастырищенский котельный завод 

	Дата изготовления
	30.12.1976 г.

	Заводской номер 
	№ 746

	Регистрационный номер
	№ 22962

	Расчетное давление
	8,0-14,0 кгс/см2

	Расчетная температура
	150оС

	Пробное давление
	13,0 кгс/см2

	Дата начала эксплуатации
	1977 г.

	Разрешенное давление
	8,0-10,0 кгс/см2

	Вид топлива 
	Газ


                                         ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КОТЛА ТВГ-4Р
	Тип котла
	ТВГ-4Р

	Завод изготовитель
	Монастырищенский котельный завод 

	Дата изготовления
	1969 г.

	Заводской номер 
	№ 193

	Регистрационный номер
	№ 22957

	Расчетное давление
	8,0-14,0 кгс/см2

	Расчетная температура
	150оС

	Пробное давление
	13,0 кгс/см2

	Дата начала эксплуатации
	1975 г.

	Разрешенное давление
	8,0-10,0 кгс/см2

	Вид топлива 
	Газ


                                    ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КОТЛА ДКВР-10/13

	Тип котла
	ДКВР-10/13

	Завод изготовитель
	Бийский котельный завод г.Бийск ул.П.Мерлина, д.63 

	Дата изготовления
	1973 г.

	Заводской номер 
	№ 2710

	Регистрационный номер
	№ 15525

	Расчетное давление
	13,0 кгс/см2

	Расчетная температура
	Насыщенный пар

	Пробное давление
	13,0 кгс/см2

	Дата начала эксплуатации
	1974 г.

	Разрешенное давление
	10,0 кгс/см2

	Вид топлива 
	Газ


                                         ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КОТЛА ДКВР-10/13
	Тип котла
	ДКВР-10/13

	Завод изготовитель
	Бийский котельный завод г.Бийск ул.П.Мерлина, д.63 

	Дата изготовления
	1972 г.

	Заводской номер 
	№ 7679

	Регистрационный номер
	№ 15523

	Расчетное давление
	13,0 кгс/см2

	Расчетная температура
	Насыщенный пар

	Пробное давление
	13,0 кгс/см2

	Дата начала эксплуатации
	1975 г.

	Разрешенное давление
	10,0 кгс/см2

	Вид топлива 
	Газ


                                         ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КОТЛА ДКВР-10/13
	Тип котла
	ДКВР-10/13

	Завод изготовитель
	Бийский котельный завод г.Бийск ул.П.Мерлина, д.63 

	Дата изготовления
	Сентябрь 1972 г.

	Заводской номер 
	№ 4836

	Регистрационный номер
	№ 15524

	Расчетное давление
	13,0 кгс/см2

	Расчетная температура
	Насыщенный пар

	Пробное давление
	13,0 кгс/см2

	Дата начала эксплуатации
	1975 г.

	Разрешенное давление
	10,0 кгс/см2

	Вид топлива 
	Газ


                                       ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КОТЛА КВГМ-50-150

	Тип котла
	КВГМ-50-150

	Завод изготовитель
	Дорогобужский котельный завод, Смоленская область 

	Дата изготовления
	Сентябрь 1986 г.

	Заводской номер 
	№ 7114

	Регистрационный номер
	№ 20787

	Расчетное давление
	25,0 кгс/см2

	Расчетная температура
	150оС

	Пробное давление
	18,75 кгс/см2

	Дата начала эксплуатации
	1991 г.

	Разрешенное давление
	15,0 кгс/см2

	Вид топлива 
	Газ, мазут


                                      ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КОТЛА КВГМ-50-150
	Тип котла
	КВГМ-50-150

	Завод изготовитель
	Дорогобужский котельный завод, Смоленская область 

	Дата изготовления
	Сентябрь 1985 г.

	Заводской номер 
	№ 6581

	Регистрационный номер
	№ 20479

	Расчетное давление
	25,0 кгс/см2

	Расчетная температура
	150оС

	Пробное давление
	18,75 кгс/см2

	Дата начала эксплуатации
	1988 г.

	Разрешенное давление
	15,0 кгс/см2

	Вид топлива 
	Газ, мазут


                                        ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КОТЛА ДЕ-16-14ГМ
	Тип котла
	ДЕ-16-14ГМ

	Завод изготовитель
	Бийский котельный завод г.Бийск ул.П.Мерлина, д.63 

	Дата изготовления
	Август 1985 г.

	Заводской номер 
	№ 52081

	Регистрационный номер
	№ 20740

	Расчетное давление
	       кгс/см2

	Расчетная температура
	140оС

	Пробное давление
	        кгс/см2

	Дата начала эксплуатации
	1988 г.

	Разрешенное давление
	  7,0 кгс/см2

	Вид топлива 
	Газ


                                        ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КОТЛА  ДЕ-16-14ГМ
	Тип котла
	ДЕ-16-14ГМ

	Завод изготовитель
	Бийский котельный завод г.Бийск ул.П.Мерлина, д.63 

	Дата изготовления
	Август 1985 г.

	Заводской номер 
	№ 52089

	Регистрационный номер
	№ 20739

	Расчетное давление
	       кгс/см2

	Расчетная температура
	140оС

	Пробное давление
	        кгс/см2

	Дата начала эксплуатации
	1988 г.

	Разрешенное давление
	  7,0 кгс/см2

	Вид топлива 
	Газ


