«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор 

ОАО «Теплосеть»

 ____________ В.В. Мясоедов
     «05» декабря 2013 года 

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

по открытому запросу предложений № 00008-ЗП

                                                  На право заключить договор

«На выполнение работ по техническому обслуживанию тепловых сетей, принадлежащих ОАО «Теплосеть» на территории района №2»
                                       Дата размещения на сайте: 09.12.2013г.

	Установленные требования к Участникам запроса предложений
	1. Требования по объему выполняемых работ:
- техническое обслуживание тепловых сетей и тепловых камер;

- проведение текущего ремонта;

- проведение планового ремонта;

- проведение гидравлических испытаний;

- устранение аварийных ситуаций на тепловых сетях;
- знать расположение тепловых сетей, камер, запорной арматуры на участке №2;

- подготовка и сдача исполнительной документации на выполнение работ.
2. Выполнять весь комплекс работ в соответствии с проектной документацией и требованиями СНиП, ГОСТ, технических условий и действующих норм в РФ, собственными силами.

3. Обеспеченность необходимыми мероприятиями по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), противопожарной безопасности.

Подтвердить документально.

4. В открытом запросе предложений могут принять участие юридические лица зарегистрированные в РФ.
5. Наличие опыта работы не менее 3-х лет по аналогичным видам работ, подтвержденного копиями договоров либо актами.

Заполнить Приложение №5.
6. Наличие опыта работ непосредственно на объектах ОАО «Теплосеть» г. Королев не менее 3-х лет.
Подтвердить документально.
 7. Опыт участия в конкурсах в рамках 94-ФЗ от 21.07.2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (указать дату, наименование конкурса, сумму).
Заполнить приложение №6.
 8. Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, на основании Приказа Минрегиона России от 30.12.2009 №624. 
Представить копию свидетельства СРО.

 9. Представить копии отчетной бухгалтерской документации по оборотам финансовых средств предприятия за 3(три) последних года.
 10. Обеспеченность инженерно-техническим персоналом и аттестованными и обученными рабочими требуемых специальностей для производства работ.
Представить список данного персонала с копиями дипломов и удостоверений и указать наименование организации, которая проводила аттестацию. 

11. Обеспеченность оборудованием, монтажными и регулирующими приборами и устройствами, транспортными средствами. 

Подтвердить документально.

12. Гарантийный период на качество выполненных работ по Договору устанавливается 24 месяца с даты оформления Акта выполненных работ, на технологическое оборудование – в соответствии с гарантийными сроками предприятия- изготовителя, но не менее 12 месяцев.
  Копии представленных документов должны быть заверены надлежащим образом.



	Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 
	г. Королев, Московской области, территория 2-го района (Приложение №1 «Схема тепловых сетей района №2»).

	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 
	Срок производства работ: 

Три календарных года с момента подписания Договора.


	Цена Договора и порядок оплаты товара, работы, услуги

	Начальная (максимальная) цена договора
	  Не установлена.

	Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
	 Цена Договора определяется на основании Протокола согласования договорной цены (Приложение № 2) к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
  Цена Договора включает все налоги (включая НДС (18%)) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все расходы и затраты участника размещения заказа, связанные с исполнением им обязательств по договору, включая расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.                                                                    


	Срок и условия оплаты
	 1.  Расчет с Исполнителем по настоящему Договору производится ежемесячно за выполненные работы, на основании Актов о приемке выполненных работ 
(форма № КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). 

Исполнитель не позднее 1-го числа месяца, следующего за расчетным, представляет Заказчику указанные формы.

 2. Заказчик осуществляет платежи Исполнителю в течение 5 (пяти) банковских дней после предъявления и согласования с  Исполнителем объемов выполненных работ посредством перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя или посредством проведения зачета взаимотребований.

  3. Все расходы, связанные с устранением дефектов (недостатков) работ Исполнителя третьими лицами, оплачиваются Исполнителем по счетам Заказчика, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания Заказчиком соответствующих сумм из очередных платежей, причитающихся Исполнителю. Расчеты производятся после двустороннего согласования выявленных дефектов и суммы их оплаты. 

 В случае несвоевременного представления документов срок оплаты увеличивается, при этом Исполнитель не предъявляет претензий по оплате к Заказчику.                                                                                                Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.


	Порядок и форма подачи заявок на участие в запросе предложений

	
	  Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку. Поданные заявки регистрируются заказчиком.                                                                 Участник, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента рассмотрения.   Заявки, поданные с опозданием, не рассматриваются. Заявка подается участником закупки заказчику в письменной форме (на бумажном носителе) по указанному адресу лично или через своего полномочного представителя либо посредством почтового отправления или курьерской службы. Участник закупки должен подготовить один оригинальный экземпляр заявки на участие в запросе предложений, который подшивается в один том.                                                                                         Участникам закупки рекомендуется запечатать том заявки во внутренний  конверт и во внешний конверт.                                                       На внутреннем конверте необходимо указать наименование и адрес участника закупки (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства  (для физического лица), название закупки.                                        На внешнем конверте должна быть пометка: «На закупку по запросу предложений в ОАО «Теплосеть»» _______________ (указывается наименование запроса предложений, на участие в котором подается заявка) и "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО..." (указывается время и дата вскрытия конвертов с заявками, установленные в извещении).                                                 Участник закупки вправе не указывать на внешнем конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника закупки. Если конверт с заявкой не запечатан должным образом, заказчик не вправе принимать такую заявку.                                                   В случае представления изменений заявки, на внешнем конверте дополнительно следует указать слова «Изменение заявки на участие в запросе предложений».              Представленные документы должны быть заверены подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и печатью (для юридических лиц).                                      Подача заявок не допускается по факсу, в противном случае такие заявки считаются несоответствующими требованиям запроса предложений и отклоняются.

	Требования к Участникам закупки и перечень необходимых документов 

	
	-  отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков;                                                    -  быть правомочным заключать договор;                                              -  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;                                              -  не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);                                                                                    -  не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;                                                                 -  не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки.

  Необходимо предоставить:                                                         а)  анкету участника, включающую: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие установленные документацией сведения;    б)  документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника: копия решения (приказа) о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени участника без доверенности;                                                          в)  в случае, если от имени участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенная печатью и подписанная руководителем участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника, предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;    г)  копии учредительных документов участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);                                  д)  полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении  запроса предложений оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);                                               е)  иностранные участники запроса предложений предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документы о государственной регистрации юридического лица; государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении  запроса предложений;                                                                                           ж)  копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом  запроса предложений (копии лицензий и иных разрешительных документов);                                 з)   документы, подтверждающие право  участника размещения заказа на поставку товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий производителя товара (копии);                                                     и)  иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям.
  Необходимо предоставить опись всех документов входящих в состав по запросу предложений (Приложение №3).

	Критерии оценки и сопоставления заявок
	 - цена  договора;

 - качество выполняемых работ и квалификация специалистов, допущенных к работам;

 - сроки выполнения работ;

 - опыт выполнения работ;

 - срок гарантии качества работ.


	Дополнительные условия
	  Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее чем за два дня до окончания срока подачи заявок отказаться от проведения запроса предложений. Извещение об этом размещается на сайте заказчика не позднее одного дня с момента принятия решения.

	Заключение договора
	1. Договор по результатам открытого запроса предложений между Заказчиком и Победителем заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола об оценке и сопоставлении предложений участников закупки и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

2. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика. 

3. В случае, если Победитель в срок, предусмотренный п.1, не заключит Договор на условиях, определенных Документацией, закупочная комиссия признает Победителя уклонившимся от заключения Договора.

4.  В случае, если Победитель признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить договор с  участником, занявшим при проведении Запроса предложений  второе место.

5.  В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и Договор не заключен в срок, установленный Документацией, Заказчик вправе: 

 - отказаться от проведения повторной процедуры закупки, в случае если утрачена потребность в закупке предполагаемого предмета договора;

 - объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом заказчик вправе изменить условия запроса предложений;

 - заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).




Начальник группы по закупкам                                                   Е.В. Шевелева
