Приложение №1
к Документации и Извещению по запросу предложений №00012-ЗП

и Договору №____________________

Список оборудования для установки узла учета в жилых домах г. Королева.
	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Ценовое предложение

	1
	Вычислитель ВТЭ-1П 141М с Модулем МСВП USB
	шт
	1
	

	2
	Блок питания БП-5В3-Din (к вычислителю)
	шт
	1
	

	3
	Счетчик электромагнитный ВСЭ-БИ Ду15
	шт
	1
	

	4
	Счетчик электромагнитный ВСЭ-БИ Ду25
	шт
	1
	

	5
	Счетчик электромагнитный ВСЭ-БИ Ду32
	шт
	1
	

	6
	Счетчик электромагнитный ВСЭ-БИ Ду40
	шт
	1
	

	7
	Счетчик электромагнитный ВСЭ-БИ Ду50
	шт
	1
	

	8
	Счетчик электромагнитный ВСЭ-БИ Ду80
	шт
	1
	

	9
	Счетчик электромагнитный ВСЭ-БИ Ду100
	шт
	1
	

	10
	Термопреобразователь РТ-500 без гильз
	шт
	1
	

	11
	Гильза L-84
	комп
	2
	

	12
	Конвертер LAN/RS485
	шт
	1
	

	13
	Преобразователь давления ПД-Р-1,0-0,5-М20
	шт
	1
	

	14
	Блок питания С24В (для блока питания)
	шт
	1
	


