Приложение №1
к Документации и Извещению по запросу предложений №00013-ЗП

и Договору №____________________

            Список запорной арматуры для установки узла учета 
                                 в жилых домах г. Королева.
Кран стальной приварной Breeze КШЦП тип 11с21п
Рабочая среда:  

вода (питьевого и технического назначения) пар, нефтепродукты, природный газ.

Материалы: 
Корпус, рукоятка – сталь 20
Шар, шток – нержавеющая сталь 20х13
Уплотнительные кольца шара– фторопласт Ф4К20
Уплотнительные кольца штока - резина ИРП-1287

Класс герметичности «А»
Показатель надежности — 7000 циклов. Срок службы 10 лет.
Гарантия 18 месяцев. 
 Габаритные размеры стального шарового крана 11с21п 

	 DN, мм   
	 Диаметр прохода, мм   
	 Размеры, мм  
	 Масса, кг   
	Ценовое предложение за единицу в руб. с НДС

	
	
	 DH  
	 L  
	 t  
	 H1  
	 H2  
	 A  
	
	

	15
	10
	21,3
	200
	2,65
	26
	85
	115
	0,6
	

	20
	15
	27
	200
	2,5
	25
	85
	115
	0,78
	

	25
	20
	33,7
	230
	2,85
	35
	90
	170
	1,12
	

	32
	25
	42,4
	230
	2,8
	37
	90
	170
	1,35
	

	40
	32
	48
	250
	2,5
	35
	105
	240
	1,86
	

	50
	40
	57
	270
	3
	37
	110
	240
	2,4
	

	65
	50
	76
	280
	3,5
	35
	115
	240
	3,14
	

	80
	65
	89
	280
	4
	55
	140
	275
	5,04
	

	100
	80
	108
	300
	4,5
	50
	155
	385
	6,65
	

	125
	100
	133
	330
	6
	53
	195
	540
	12,5
	

	150
	125
	159
	360
	5
	48
	205
	540
	19,53
	


 [image: image1.jpg]H

oH





Предоставить необходимые документы:
· Сертификат соответствия;

· ГОСТы;

· Разрешение на применение;

· Заключение санитарно - эпидемиологических инстанций.
