PAGE  

Приложение № 1

                                                                                    к Документации и Извещению по запросу предложений

                                                                                                  и к Договору № ______ от "     " _______ 2015г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ
                     
	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Единица измерения
	Коли-чество

	1
	2
	6
	7

	
	Наружная теплосеть 2Т :
	
	

	 1
	Труба Ст 57х3,5-1-ППУ-ПЭ/125 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20
	м
	77,00

	 2
	Труба Ст 76х4-1-ППУ-ПЭ/140 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20
	м
	78,00

	 3
	Труб аСт 89х4-1-ППУ-ПЭ/160 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20
	м
	160,00

	 4
	Концевой элемент трубопровода Ст 57х3,5-1-ППУ-ПЭ-625 ЗМ /125 L=2200 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20
	шт
	1,00

	 5
	Концевой элемент трубопровода Ст 57х3,5-1-ППУ-ПЭ-625 ЗМКт /125 L=2200 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20
	шт
	1,00

	 6
	Концевой элемент трубопровода Ст 76х4-1-ППУ-ПЭ-625 ЗМ /140 L=2200 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20
	шт
	1,00

	 7
	Концевой элемент трубопровода Ст 76х4-1-ППУ-ПЭ-625 ЗМКт /140 L=2200 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20
	шт
	1,00

	 8
	Концевой элемент трубопровода Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ-625 ЗМ /160 L=2200 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20
	шт
	2,00

	 9
	Концевой элемент трубопровода Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ-625 ЗМКт /160 L=2200 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20
	шт
	2,00

	 10
	Отвод Ст 57х3,5(4)-90-1-ППУ-ПЭ /125 L=1000/1000 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375
	шт
	7,00

	 11
	Отвод Ст 57х3,5(4)-73-1-ППУ-ПЭ /125 L=1000/1000 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375
	шт
	1,00

	 12
	Отвод Ст 76х4(5)-90-1-ППУ-ПЭ /140 L=1000/1000 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375
	шт
	7,00

	 13
	Отвод Ст 76х4(5)-73-1-ППУ-ПЭ /140 L=1000/1000 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375
	шт
	1,00

	 14
	Отвод Ст 89х4(5)-90-1-ППУ-ПЭ /160 L=1000/1000 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375
	шт
	14,00

	 15
	Отвод Ст 89х4(5)-73-1-ППУ-ПЭ /160 L=1000/1000 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375
	шт
	2,00

	 16
	Ковер настенный
	шт
	1,00

	 17
	КЗС(Т) 57/125 (состав комплекта: компонент, термоклей, термолента,  замк.пласт., пробки, стойки, гильзаобжимная, припой)
	шт
	22,00

	 18
	КЗС(Т) 76/140 (состав комплекта: компонент, термоклей, термолента, замк.пласт., пробки, стойки, гильзаобжимная, припой)
	шт
	22,00

	 19
	КЗС(Т) 89/160 (состав комплекта: компонент, термоклей, термолента,  замк.пласт., пробки, стойки, гильзаобжимная, припой)
	шт
	44,00

	 20
	Муфта термоусаживаемая Д125х600
	шт
	22,00

	 21
	Муфта термоусаживаемая Д140х600
	шт
	22,00

	 22
	Муфта термоусаживаемая Д160х600
	шт
	44,00

	 23
	Комплект удлинения кабеля «КУК-3», L=8 м (состав комплекта: втулки, кабель, трубки термоусаживаемые, припой)
	шт
	4,00

	 24
	Терминал «КТ-15/Ш»
	шт
	1,00

	 25
	ОПМ-07
	шт
	64,00

	 26
	ОПМ-05
	шт
	76,00


	«Заказчик»:


Генеральный директор


________________ Новичков Д.В.
м.п.
	«Исполнитель»:
___________________ 
м.п.


PAGE  

