PAGE  

Приложение № 1

                                                                                    к Документации и Извещению по запросу предложений

                                                                                                  и к Договору № ______ от "     " _______ 2015г.

ПЕРЕЧЕНЬ КРАНОВ ШАРОВЫХ ПОЛНОПРОХОДНЫХ
                     
	№
	Товары (работы, услуги)
	Кол-во
	Ед.
	Цена
	Сумма

	1
	Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п ЦСФ.00.1 DN50 PN40
	40
	шт
	
	

	2
	Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п ЦСФ.00.1 DN80 PN16
	36
	шт
	
	

	3
	Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п ЦСФ.00.1 DN100 PN16
	36
	шт
	
	

	4
	Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п ЦСФ.00.1 DN125 PN16
	2
	шт
	
	

	5
	Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п ЦСФ.00.1 DN150 PN16
	32
	шт
	
	

	6
	Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п ЦСФ.00.1 DN200 PN16
	5
	шт
	
	

	7
	Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п ЦСФ.00.1 DN80 PN25
	2
	шт
	
	

	8
	Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п ЦСФ.00.1 DN100 PN25
	2
	шт
	
	

	9
	Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п ЦСФ.00.1 DN200 PN25
	2
	шт
	
	


	«Заказчик»:


Генеральный директор


________________ Новичков Д.В.
м.п.
	«Исполнитель»:
___________________ 

м.п.


PAGE  

