Приложение №1 к Документации

по запросу предложений №07Т-ЗП

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Водоканал»

- управляющей организации

ОАО «Теплосеть»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П. М. Каганов

     «17» апреля 2017 года

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень товара,  работ, услуг | Содержание требований |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Наименование товара, выполняемых работ (оказываемых услуг)** | Поставка трубы стальной и деталей трубопровода:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №/п | наименование | кол-во | | 1 | Труба б/ш 159\*8 ГОСТ 8732 | 25 м. | | 2 | Труба б/ш 57\*6 ГОСТ 8732 | 85 м. | | 3 | Труба б/ш 40\*5 ГОСТ 8732 | 40 м. | | 4 | Труба б/ш 108\*4 ГОСТ 8732 | 325 м. | | 5 | Труба б/ш 89\*4 ГОСТ 8732 | 160 м. | | 6 | Труба б/ш 57\*4 ГОСТ 8732 | 350 м. | | 7 | Отвод 90 108\*4 ГОСТ 17375-2001 | 20 шт. | | 8 | Отвод 90 89\*3,5 ГОСТ 17375-2001 | 6 шт. | | 9 | Отвод 90 57\*3,5 ГОСТ 17375-2001 | 20 шт. | | 10 | Труба б/ш 159\*6 ГОСТ 8732 | 70 м. | | 11 | Труба б/ш 108\*6 ГОСТ 8732 | 70 м. | | 12 | Отвод 90 159\*6 ГОСТ 17375-2001 | 4 шт. | | 13 | Отвод 90 108\*6 ГОСТ 17375-2001 | 4 шт. | | 14 | Труба б/ш 530\*10 ГОСТ 8732 | 140 м. | | 15 | Отвод 90 530\*10 ГОСТ 17375-2001 | 4 шт. | | 16 | Труба прямошовная 273\*6 ГОСТ 10704 | 134 м | | 17 | Труба б/ш 159\*5 ГОСТ 8732 | 490 м | | 18 | Труба б/ш 108\*5 ГОСТ 8732 | 358 м | | 19 | Труба б/ш 89\*4 ГОСТ 8732 | 140 м. | | 20 | Труба б/ш 60\*4 ГОСТ 8732 | 240 м | |
| 2 | **Объем поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг** | В соответствии с таблицей |
| 3 | **Начальная (максимальная) цена договора** | 3 000 000,00 рублей |
| 4 | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | 141080, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д.24, ЦМС |
| 5 | **Цели использования товара, результатов работ (услуг)** | Для нужд ОАО «Теплосеть» г. Королев |
| 6 | **Общие требования к поставке товара, выполнению работ (оказанию услуг)** | Поставка Товара входит в стоимость Договора и производится силами и средствами Исполнителя. |
| 7 | **Сроки и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Не менее 10 (десяти) дней с даты заключения Договора. |
| 8 | **Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.** | **1.** Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТу, принятому для данного вида товаров.  **2.** Предлагаемый Товар должен быть надлежащим образом сертифицирован.  ПредоставитьСертификат соответствия  **3.** Предлагаемый Товар должен быть произведен не ранее 2017 года, новым и ранее не использованным.  **4.** Предлагаемый Товар должен быть укомплектован, в исправном состоянии и годным к эксплуатации. Необходимо предоставлять с поставкой Товара паспорт качества.  **5.** Гарантийный срок на данный Товар должен быть не менее 12 месяцев. |