Приложение №1 к Документации

по запросу предложений №10Т-ЗП

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Водоканал»

- управляющей организации

ОАО «Теплосеть»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П. М. Каганов

     «23» мая 2017 года

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень товара,  работ, услуг | Содержание требований |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Наименование товара, выполняемых работ (оказываемых услуг)** | Поставка трубы стальной и деталей трубопровода:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Наименование | Кол-во | | 1 | Труба Эл./св. Пр/шов.  ГОСТ 10705 530\*10 | 17,955 тн | | 2 | Труба Эл./св. Пр/шов.  ГОСТ 10705 273\*8 | 21,39 тн | | 3 | Труба Эл./св. Пр/шов.  ГОСТ 10705 219\*7 | 36,61 тн | | 4 | Труба б/ш г/д. сталь 10(20) ГОСТ 8731 159\*6 | 41,18 тн | | 5 | Труба б/ш г/д. сталь 10(20) ГОСТ 8731 133\*6 | 18,6 тн | | 6 | Труба б/ш г/д. сталь 10(20) ГОСТ 8731 108\*6 | 25,16 тн | | 7 | Труба б/ш г/д. сталь 10(20) ГОСТ 8731 89\*5 | 14 тн | | 8 | Труба б/ш г/д. сталь 10(20) ГОСТ 8731 76\*5 | 3,2 тн | | 9 | Труба Эл./св. Пр/шов. ГОСТ 10705 57\*5 | 4,36 тн | | 10 | Труба ВГП ГОСТ 3262-75 20\*2,8 | 0,01 тн | | 11 | Труба ВГП ГОСТ 3262-75 15\*2,8 | 0,013 тн | | 12 | Отвод 90° ГОСТ 17375-2001 273\*8 | 14 шт | | 13 | Отвод 90° ГОСТ 17375-2001 219\*8 | 33 шт | | 14 | Отвод 45° ГОСТ 17375-2001 219\*8 | 6 шт | | 15 | Отвод 90° ГОСТ 17375-2001 159\*8 | 58 шт | | 16 | Отвод 45° ГОСТ 17375-2001 159\*8 | 3 шт | | 17 | Отвод 90° ГОСТ 17375-2001 133\*6 | 35 шт | | 18 | Отвод 90° ГОСТ 17375-2001 108\*8 | 96 шт | | 19 | Отвод 45° ГОСТ 17375-2001 108\*8 | 3 шт | | 20 | Отвод 90° ГОСТ 17375-2001 89\*6 | 73 шт | | 21 | Отвод 90° ГОСТ 17375-2001 76\*6 | 21 шт | | 22 | Отвод 90° ГОСТ 17375-2001 57\*5 | 51 шт | | 23 | Переход ГОСТ 17378-2001 219\*8- 159\*6 | 5 шт | | 24 | Отвод 90° ГОСТ 17375-2001 530\*10 | 4 шт | |  | Итого: | 182,478 тн трубы и 402 шт.отводов | |
| 2 | **Объем поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг** | В соответствии с таблицей |
| 3 | **Начальная (максимальная) цена договора** | 12 000 000,00 рублей |
| 4 | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | 141080, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д.24, ЦМС |
| 5 | **Цели использования товара, результатов работ (услуг)** | Для нужд ОАО «Теплосеть» г. Королев |
| 6 | **Общие требования к поставке товара, выполнению работ (оказанию услуг)** | Поставка Товара входит в стоимость Договора и производится силами и средствами Исполнителя. Товар по настоящему Договору поставляется партиями на основании заявок Покупателя. |
| 7 | **Сроки и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Не более 10 (десяти) дней с даты получения заявки от Заказчика. |
| 8 | **Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.** | **1.** Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТу, принятому для данного вида товаров.  **2.** Предлагаемый Товар должен быть надлежащим образом сертифицирован.  ПредоставитьСертификат качества.  **3.** Предлагаемый Товар должен быть произведен в России, не ранее 2017 года, новым и ранее не использованным.  **4.** Предлагаемый Товар должен быть укомплектован, в исправном состоянии и годным к эксплуатации.  **5.** Гарантийный срок на данный Товар должен быть не менее 24 месяцев. |